## CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

DIVISIÓN DE INGENIERÍAS

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

# CRONOGRAMA DE MATERIA

| CARRERA: mecánica eléctrica | HORAS SEM: T: 2 P: 1 |
| --- | --- |
| MATERIA: refrigeración y aire acondicionado | CICLO ESCOLAR 2005-B |
| CLAVE: IM 392 | PROFESOR: TEL: E. MAIL: |
| CARGA HORARIA TOTAL 51 |  |
| CRÉDITOS: 6 |  |
| HORARIO: |  |

# PRE-REQUISITOS

Ing. termodinámica, transferencia de calor, maquinas térmicas II, precalculo, maquinas hidráulicas, mediciones en ingeniería, química

COMPETENCIAS

Formar al estudiante en los atributos de valores, actitudes y aptitudes en el conocimientos, calculo y análisis de los principios de funcionamiento de refrigeración y aire acondicionado. Conocer los principios básicos de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado aplicados en el laboratorio. De esta manera una preparación adecuada de ingeniería aplicada.

METODOLOGÍA DEL CURSO

~ Las modalidades de enseñanzas en este curso se utilizaran técnicas de investigación, estudio dirigido y supervisado, aplicando un seminario. ~ Se evaluaran la participación en clases, trabajos individuales y/o colectivos. ~ Se aplicaran exámenes: 1 departamental, 2 parciales.

CONTENIDO

### 1. Refrigeración

1.1 Antecedentes de la Refrigeración.

1.2 Definición de refrigeración

1.3 Aplicaciones de la refrigeración

1.4 Conceptos fundamentales

1.5 Tonelada de refrigeración

1.6 Problemas de conceptos fundamentales

2. Aislamiento Térmico

2.1 Definición de aislamiento térmico

2.2 Características de aislamientos

2.3 Necesidades de aislamiento

2.4 Problemas de aislamientos

### 3. Refrigerante

3.1Definición de refrigerante

3.2 Clasificación de refrigerantes

3.3 Características de los refrigerantes

4. Sistema de refrigeración mecanica

4.1 Elementos básicos

4.2 Ciclo de Carnot

4.3 Diagrama de p-h y t-s

5. Análisis del ciclo de refrigeración

5.1 Análisis del proceso de evaporación

5.2 Análisis del proceso de compresión

5.3 Análisis del proceso de condensación

5.4 Análisis del proceso de expansión

5.5 Análisis del ciclo teórico

5.6 Análisis del ciclo de real

5.7 Análisis del ciclo de 2 etapas

5.8 Problemas

6. Carga térmica de refrigeración

6.1 Definición de carga térmica

6.2 Fuentes de calor

6.3 Carga por transmisión

6.4 Carga por infiltración

6.5 Carga por producto

6.6 Carga por motores

6.7 Carga por personas

6.8 Carga por alumbrado

6.9 Carga total calculada

6.10 Carga térmica del sistema

6.11 Problemas de carga térmica

Repaso temas 1 a 6

Proyecto tema 7

### 7. Aire acondicionado

7.1 Antecedentes de aire acondicionado

7.2 Aplicaciones de aire acondicionado

7.3 Definiciones de aire acondicionado

7.4 Zona de confort

### 8. Psicrometría

8.1 Definición de psicrometría

8.2 Definiciones de aire

8.3 Propiedades del aire

8.4 Carta psicrometrica

8.5 Calor sensible del aire

8.6 Calor latente del aire

8.7 Procesos psicrometrico

8.8 Mezclas de aire

8.10 Condición de aire de suministro

8.11Capacidad del serpentín

8.12 Problemas de procesos psicrometricos

9. Carga de enfriamiento

9.1Definición de carga de enfriamiento

9.2 Ganancias de Calor en los recintos

9.3 Ganancia por conducción

9.4 Ganancia por divisiones interiores

9.5 Ganancia de calor por radiacion

9.6 Ganacia de calor por personas

9.7 Ganancia de calor por alumbrado

9.8 Ganancia de calor por equipo

9.9 Ganancia de calor por infiltración

9.10 Ganancia de calor total del recinto

9.11 Carga por pérdidas de calor

9.12 Problemas de carga de enfriamiento

| PROGRAMACIÓN DE CLASES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SESIONES | TEMA | SEMANA | REFERENCIA BIBLIOGRAFICA |
| 0.5 | Presentación del plan de trabajo. | 1 |  |
|  | ### Refrigeración |  |  |
| 0.5 | Antecedentes de la Refrigeración. | 1 | I Cáp. 6 |
| .25 | Definición de refrigeración | 1 | I Cáp.6 |
| .25 | Aplicaciones de la refrigeración | 1 | I Cáp. 9 |
| 2.5 | Conceptos fundamentales | 1 | I Cáp.1,2,3 |
| 0.5 | Tonelada de refrigeración | 2 | II Cáp. 2 |
| 1.5 | Problemas de conceptos fundamentales | 2 |  |
|  | Aislamiento Térmico |  |  |
| 0.25 | Definición de aislamiento térmico | 3 | I Cáp.6 |
| 0.25 | Características de aislamientos | 3 | I Cáp.6 |
| 0.5 | Necesidades de aislamiento | 3 | I Cáp.6 |
| 1 | Problemas de aislamientos | 3 | I Cáp.6 |
|  | ### Refrigerante |  |  |
| 1 | Definición de refrigerante | 3 | I Cáp. 16 |
| 0.5 | Clasificación de refrigerantes | 4 | I Cáp. 16 |
| 1.5 | Características de los refrigerantes | 4 | I Cáp. 16 |
|  | Sistema de refrigeración mecanica |  |  |
| 1 | Elementos básicos | 4 | I Cáp. 7 |
| 0.5 | Ciclo de Carnot | 4 | I Cáp. 7 |
| 1 | Diagrama de p-h y t-s | 4 | I Cáp. 7 |
|  | Análisis del ciclo de refrigeración |  |  |
| 0.25 | Análisis del proceso de evaporación | 5 | I Cáp. 7 |
| 0.25 | Análisis del proceso de compresión | 5 | I Cáp. 7 |
| 0.25 | Análisis del proceso de condensación | 5 | I Cáp. 7 |
| 0.25 | Análisis del proceso de expansión | 5 | I Cáp. 7 |
| 0.5 | Análisis del ciclo teórico | 5 | I Cáp. 7 |
| 0.5 | Análisis del ciclo de real | 5 | I Cáp. 7 |
| 0.5 | Análisis del ciclo de 2 etapas | 5 | I Cáp. 7 |
| 1 | Problemas | 5 |  |
|  | Carga térmica de refrigeración |  |  |
| 0.25 | Definición de carga térmica | 6 | I Cáp. 10 |
| 0.25 | Fuentes de calor | 6 | I Cáp. 10 |
| 0.25 | Carga por transmisión | 6 | I Cáp. 10 |
| 0.25 | Carga por infiltración | 6 | I Cáp. 10 |
| 0.25 | Carga por producto | 6 | I Cáp. 10 |
| 0.25 | Carga por motores | 6 | I Cáp. 10 |
| 0.25 | Carga por personas | 7 | I Cáp. 10 |
| 0.25 | Carga por alumbrado | 7 | I Cáp. 10 |
| 0.25 | Carga total calculada | 7 | I Cáp. 10 |
| 0.25 | Carga térmica del sistema | 7 | I Cáp. 10 |
| 4.0 | Problemas de carga térmica | 7 |  |
| 2 | Repaso temas 1 a 6 | 8 |  |
| 1 | Proyecto tema 7 | 9 |  |
|  | ### Aire acondicionado |  |  |
| 0.5 | Antecedentes de aire acondicionado | 10 | II Cáp. 1 |
| 0.75 | Aplicaciones de aire acondicionado | 10 | II Cáp. 1 |
| 0.25 | Definiciones de aire acondicionado | 10 | II Cáp. 1 |
| 0.5 | Zona de confort | 10 | II Cáp. 1 |
|  | ### Psicrometría |  |  |
| 0.25 | Definición de psicrometría | 11 | II Cáp. 7 |
| 0.25 | Definiciones de aire | 11 | II Cáp. 7 |
| 1.5 | Propiedades del aire | 11 | II Cáp. 7 |
| 1 | Carta psicrometrica | 12 | II Cáp. 7 |
| 1.5 | Calor sensible del aire | 12 | II Cáp. 7 |
| 1.5 | Calor latente del aire | 12 | II Cáp. 7 |
| 0.5 | Procesos psicrometrico | 13 | II Cáp. 7 |
| 0.5 | Mezclas de aire | 13 | II Cáp. 7 |
| 0.5 | Condición de aire de suministro | 13 | II Cáp. 7 |
| 0.5 | Capacidad del serpentín | 14 | II Cáp. 7 |
| 2.5 | Problemas de procesos psicrometricos | 14 |  |
|  | Carga de enfriamiento |  |  |
| 0.25 | Definición de carga de enfriamiento | 15 | II Cáp. 6 |
| 0.25 | Ganancias de Calor en los recintos | 15 | II Cáp. 6 |
| 0.5 | Ganancia por conducción | 15 | II Cáp. 6 |
| 0.5 | Ganancia por divisiones interiores | 15 | II Cáp. 6 |
| 0.5 | Ganancia de calor por radiacion | 16 | II Cáp. 6 |
| 0.5 | Ganacia de calor por personas | 16 | II Cáp. 6 |
| 0.5 | Ganancia de calor por alumbrado | 16 | II Cáp. 6 |
| 0.5 | Ganancia de calor por equipo | 16 | II Cáp. 6 |
| 0.5 | Ganancia de calor por infiltración | 16 | II Cáp. 6 |
| 0.5 | Ganancia de calor total del recinto | 17 | II Cáp. 6 |
| 0.5 | Carga por pérdidas de calor | 17 | II Cáp. 6 |
| 3 | Problemas de carga de enfriamiento | 17 |  |

| EVALUACIÓN |  |
| --- | --- |
| CONCEPTO | VALOR PORCENTUAL |
| EXAMEN DEPARTAMENTAL | 30% |
| EXÁMENES PARCIALES | 40% |
| PROYECTO O TRABAJO INTEGRADOR | 15% |
| TEMAS DE INVESTIGACIÓN | 10% |
| PARTICIPACIÓN EN CLASES | 5% |

BIBLIOGRAFÍA

I .- Principios de refrigeración, Roy J. Dossat, edit. CECSA II .- Acondicionamiento de aire, Edward G. Pita, Editorial CECSA

APLICACIÓN EXAMEN DEPARTAMENTAL 29 DE NOVIEMBRE DE 2005

TURNO MATUTINO 8 HR

TURNO VESPERTINO 19 HR

Exámenes parciales según acuerdo entre profesores - alumnos

NOTA: en caso de algún cambio se les notificara a los alumnos